Уважаемые жители города Байконур!

В целях предотвращения пожаров, а также несчастных случаев отравления угарным газом, из-за эксплуатации неисправного газового оборудования, ГУП «Газовое хозяйство» напоминает о необходимости соблюдения мер противопожарной безопасности при использовании газового оборудования.

При неисправности газового оборудования, при внезапном прекращении подачи газа, при срабатывании системы контроля загазованности в помещении, при появлении запаха газа в жилом помещении, подвале, подъезде НЕОБХОДИМО:

- немедленно прекратить использование газового оборудования, перекрыть краны к приборам и на приборах;

- открыть окна, форточки, двери для проветривания помещения;

- покинуть загазованное помещение и по телефонам «04», 7-26-63 или 8-705-961-78-37 вызвать аварийную газовую службу;

- не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками;

- принять меры по удалению людей из загазованной зоны.

Владельцам газового оборудования, а также лицам, пользующиеся газом, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- производить самовольную газификацию дома, квартиры, перестановку, замену и ремонт газового оборудования;

- производить перепланировку помещений, где установлено газовое оборудование, изменять площадь отапливаемых помещений;

- вносить изменения в конструкцию газового оборудования;

- изменять устройство дымовых и вентиляционных систем;

- заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов;

- отключать автоматику безопасности и регулирования. Пользоваться газом при неисправном газовом оборудовании, неисправной автоматике, арматуре;

- пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (трещины) дымоходов. Производить самовольную чистку, проверку, переделку и ремонт, дымовых и вентиляционных каналов лицам, не имеющим соответствующей подготовки;

- производить самостоятельную замену баллонов индивидуальной газобаллонной установки без прохождения инструктажа в специализированной организации;

- пользоваться газовым оборудованием при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, решетках вентканалов, при отсутствии щелей под дверями кухонь, отсутствии тяги в дымоходах и вентканалах;

- оставлять работающее газовое оборудование без присмотра (кроме рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику);

- допускать к пользованию газовым оборудованием детей дошкольного возраста, а также лиц, не контролирующих и не отдающих отчет своим действиям, не знающим правил пользования этими приборами;

- привязывать к газопроводам веревки и нагружать газопроводы;

- сушить белье над газовой плитой;

- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этой цели используются мыльная эмульсия или специальные приборы);

- использовать газовые плиты для отопления помещений;

- использовать помещения, где установлено газовое оборудование, для сна и отдыха;

ПОМНИТЕ: ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ СОСЕДЕЙ ЗАВИСИТ ОТ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ!

Администрация ГУП «Газовое хозяйство»