# ПАМЯТКА

# по предупреждению ЧС – действия руководителя объекта

# по действиям в чрезвычайных ситуациях

Действия руководителя при пожаре

1.Немедленно сообщить об этом по телефону 01, 04, 74587, 112 (по мобильной связи), при этом необходимо назвать адрес, место и причину возникновения пожара, имеются ли пострадавшие лица.

2. Организовать оповещение персонала.

3.Принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

4.Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

5.По прибытии пожарного подразделения проинформировать руководителя тушения пожара: о конструктивных особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений; количестве и пожароопасных свойствах хранимых веществ, материалов, изделий, а также других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара.

6.Организовать проверку включения в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты).

7.При необходимости отдать указание об отключении электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.

Действия руководителя при штормовом ветре

1. Организовать оповещение персонала.

2. Организовать прекращение всех высотных работ.

3. Принять меры по защите персонала.

4. Произвести надежное крепление всех слабых конструкций, организовать укрытие строительных и других материалов.

Действия руководителя при чрезвычайных ситуациях, связанных с выбросом (разливом) аварийных химически опасных веществ (АХОВ)

1. Сообщить по телефону 01, 74587, 112 (по мобильной связи), 42500 об аварии.

2. Организовать оповещение персонала об аварии.

3. Принять меры по защите персонала от поражающих факторов химической аварии (надеть средства индивидуальной защиты).

4. Организовать эвакуацию персонала в безопасную зону. Эвакуация должна проводится в направлении перпендикулярном направлению ветра.

____________