| РГА № № 01-321р от 30 мая 2025 г. | УТВЕРЖДЕНА распоряжением Главы администрации города Байконур от 21 марта 2025 г. № 01-142р Актуальная редакция на 30 мая 2025 г. |
| --- | --- |

П Р О Г Р А М М А

проведения проверки обеспечения готовности к отопительному

периоду 2025-2026 г.г. теплоснабжающей и теплосетевой организации,

потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения города Байконур

1. Общие положения

1.1. Комиссия по проверке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 г.г. теплоснабжающей и теплосетевой организации, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения города Байконур (далее соответственно - комиссия, проверка, организации), осуществляет проверку в соответствии                              с настоящей программой.

1.2. Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями)                 (далее - Закон о теплоснабжении), приказом Ростехнадзора от 17 июля 2013 г.                   № 314 «Об утверждении методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду», а также приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234               «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду                   и Порядка проведения проверки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

1.3. Проверка выполнения Государственным унитарным предприятием «Производственно-энергетическое объединение «Байконурэнерго» города Байконур (далее – ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур) требований, установленных Правилами, осуществляется на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации               в сфере теплоснабжения, Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов Российской Федерации                     в сфере теплоснабжения, Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также федеральных норм и правил в области промышленной безопасности в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных правовых актов                                                  ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур, регулирующих порядок подготовки                                            к отопительному периоду 2025-2026 г.г. (далее – отопительный период).

1.4. К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках (далее - потребители тепловой энергии города Байконур).

1.5. Проверке подлежат объекты потребителей тепловой энергии города Байконур согласно приложению № 1 к настоящей программе, а также объекты       ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур.

1.6. Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии города Байконур: с 15 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г.

1.7. Проверка ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур проводится в период с 06 октября 2025 г. по 10 октября 2025 г.

2. Цели и задачи комиссии

2.1.	Цель комиссии – проверка обеспечения готовности теплоснабжающей и теплосетевой организации, потребителей тепловой энергии города Байконур к отопительному периоду.

2.2. Задачи комиссии:

2.2.1. Осуществление проверки готовности на предмет выполнения требований, установленных настоящей программой, в отношении каждого объекта, а также рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, и при необходимости – проведение осмотра объектов, подлежащих оценке.

2.2.2. По результатам проверки обеспечения готовности к отопительному периоду составление акта проверки обеспечения готовности к отопительному периоду с приложением заполненного оценочного листа с расчетом индекса готовности на каждый объект по форме согласно приложению № 2 к настоящей программе не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности.

Акты проверки обеспечения готовности к отопительному периоду регистрируются секретарем комиссии в «Журнале регистрации актов проверки обеспечения готовности к отопительному периоду», согласно номенклатуре дел Управления городского хозяйства администрации города Байконур (далее – Управление).

На время отсутствия председателя комиссии (отпуска, командировки, болезни и т.п.) его полномочия возлагаются на заместителя председателя комиссии.

Оценочные листы с расчетом индекса готовности комиссией заполняются в соответствии с рекомендуемыми образцами к Правилам.

2.2.3. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований                   по готовности или при невыполнении требований по обеспечению готовности 
в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

2.2.4. Паспорт готовности к отопительному периоду заполняется по форме согласно приложению № 3 к настоящей программе и предоставляется на подпись
Главе администрации города Байконур. При этом паспорт готовности 
к отопительному периоду выдается потребителю тепловой энергии города Байконур и ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур в течение 5 рабочих дней  с даты подписания акта проверки обеспечения готовности к отопительному периоду в случае, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний комиссии и повторная проверка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 2.3 настоящей программы.

В случае не получения паспорта готовности к отопительному периоду                         до даты, установленной пунктом 2.3 настоящей программы, лица, подлежащие проверке, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.

2.2.5. Паспорт готовности к отопительному периоду регистрируется секретарем комиссии в «Журнале регистрации паспортов готовности                                       к отопительному периоду», согласно номенклатуре дел Управления.

2.3. Срок выдачи паспортов готовности к отопительному периоду:

2.3.1. Не позднее 15 сентября 2025 г. - для потребителей тепловой энергии города Байконур.

2.3.2. Не позднее 01 ноября 2025 г. - для ГУП ПЭО «Байконурэнерго»            г. Байконур.

2.4. Решение о выдаче паспорта готовности к отопительному периоду принимается единогласно председателем комиссии, заместителем председателя комиссии и членами комиссии, определенными распоряжением заместителя Главы администрации города Байконур, отвечающего за состояние промышленности и жилищно-коммунального хозяйства в городе Байконур, о проверке объектов каждой организации с утверждением персонального состава комиссии                       и определением сроков проверки.

2.5. Сводная информация о результатах проверки обеспечения готовности           с указанием проверяемого лица, уровень готовности и индекс готовности подлежит опубликованию на официальном сайте администрации города Байконур www.baikonuradm.ru в срок до 01 декабря 2025 г.

2.6. В случае не устранения замечаний, указанных в акте проверки обеспечения готовности к отопительному периоду, теплоснабжающей                            и теплосетевой организацией комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта проверки обеспечения готовности к отопительному периоду передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральным органам исполнительной власти               в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона                                 о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона            от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями)).

2.7. В случае не устранения замечаний, указанных в акте проверки обеспечения готовности к отопительному периоду, в установленный актом проверки обеспечения готовности к отопительному периоду срок потребителями тепловой энергии города Байконур комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта проверки обеспечения готовности к отопительному периоду передает данные органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.

3. Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающей и теплосетевой организации

3.1. В целях проверки обеспечения готовности ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур к отопительному периоду комиссией проверяются:

3.1.1. Выполнение требований, установленных частью 4 статьи 20 Закона о теплоснабжении:

3.1.1.1. Обеспечение функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб.

3.1.1.2. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей.

3.1.1.3. Осуществление контроля за режимами потребления тепловой энергии.

3.1.1.3. Обеспечение качества теплоносителя.

3.1.1.4. Организация коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии.

3.1.1.5. Обеспечение проверки качества строительства, реконструкции               и (или) модернизации принадлежащих им тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции.

3.1.1.6. Обеспечение надежного теплоснабжения потребителей.

3.1.1.7. Выполнение мероприятий по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения.

3.1.1.8. Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения, утвержденный нормативным правовым актом Главы администрации города Байконур.

3.1.1.9. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации.

3.1.1.10. Обеспечение выполнения плана подготовки к отопительному периоду.

3.2. В отношении источников тепловой энергии, функционирующих                     в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, проверяется выполнение требований по обеспечению готовности                                       к отопительному периоду в соответствии с требованиями подпунктов 3.1.1.1.- 3.1.1.10. настоящей программы.

4. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии города Байконур

4.1. В целях проверки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии города Байконур к отопительному периоду комиссией проверяются:

4.1.1. Выполнение требований, установленных частью 6 статьи 20 Закона            о теплоснабжении:

4.1.1.1. Обеспечение эксплуатации теплопотребляющих установок                          в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Закона о теплоснабжении;

4.1.1.2. Обеспечение готовности к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии;

4.1.1.3. Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

4.1.1.4. Организация коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона                                    о теплоснабжении.

4.1.2. В случае эксплуатации жилищного фонда города Байконур обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» (с изменениями).

4.1.3. Обеспечение выполнения требований, предусмотренных пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению                             в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317 «Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации» (с изменениями), в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению.

4.1.4. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации.

4.1.5. Обеспечение выполнения плана подготовки к отопительному периоду, утвержденного нормативным правовым актом Главы администрации города Байконур.

Обеспечение выполнения плана подготовки к отопительному периоду.

5. Оценочный лист и документы, проверяемые в ходе проведения проверки

5.1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающей и теплосетевой организации заполняется согласно приложению № 5 к настоящей программе с приложением подтверждающих документов выполнение требований по обеспечению готовности                                             к отопительному периоду.

5.1.1. Срок предоставления оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающей и теплосетевой организации с приложением подтверждающих документов до 13 августа 2025 г.

Срок предоставления оценочного листа для расчета индекса готовности                     к отопительному периоду теплоснабжающей и теплосетевой организации                            с приложением подтверждающих документов до 06 октября 2025 г.

5.2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии города Байконур заполняется согласно приложению № 4 к настоящей программе с приложением подтверждающих документов выполнение требований по обеспечению готовности                                               к отопительному периоду.

5.2.1. Срок предоставления оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии города Байконур с приложением подтверждающих документов до 01 сентября 2025 г.

Срок предоставления оценочного листа для расчета индекса готовности                     к отопительному периоду потребителей тепловой энергии города Байконур                       с приложением подтверждающих документов до 15 августа 2025 г.

5.3. Оценочные листы в электронном виде (в*.excel) и подтверждающие документы в электронном виде (в *.pdf формате) должны быть представлены              в адрес Управления городского хозяйства администрации города Байконур               на электронную почту ughbaikonuradm@mail.ru.

5.4. С целью оперативного решения вопросов, касающихся проверки, в том числе проведения осмотра объектов проверки, дополнительно предоставляется информация о лицах, назначенных ответственными за предоставление указанных документов, допуск и сопровождение комиссии на объекты проверки (Ф.И.О., должность, контактный номер телефона).

6. Порядок проведения проверки обеспечения готовности

6.1. 	Комиссия осуществляет проверку готовности на предмет выполнения требований, установленных настоящей программой, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Уровень готовности лиц, указанных в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей программы, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;

уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

6.2. В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, определенного пунктами 6.3. и 6.4. настоящей программы, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Закона о теплоснабжении,                           не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

6.3. Значение индекса готовности Потребителей тепловой энергии города Байконур не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один                                                  из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки;

показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых                                             и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей;

показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний                         на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей                       в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей.

6.4. Значение индекса готовности теплоснабжающей и теплосетевой организации не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один                                       из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (с изменениями) (далее – правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок)

показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний                             на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии                        с пунктом 6.2.32 правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

показатель наличия разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт                         и производству ремонта, а также приемке и оценке качества.

6.5. В отношении потребителей тепловой энергии города Байконур расчет индекса готовности и проверка оценочных листов осуществляется единой теплоснабжающей организацией, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения на основании документов (информации), представленных в комиссию.

6.5.1. В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в комиссию потребителями тепловой энергии города Байконур и данными единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит соответствующая система (системы) теплоснабжения, у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные настоящей программой, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

6.5.2. В течение 10 календарных дней с даты предоставления комиссией заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктом 4.1.1. настоящей программы, обеспечения готовности             к отопительному периоду, единая теплоснабжающая организация осуществляет проверку оценочных листов и производит расчет индекса готовности.

Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности                           в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности направляются           не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта проверки обеспечения готовности единой теплоснабжающей организацией         Председателю комиссии для определения уровня готовности потребителей тепловой энергии города Байконур и оформления результатов оценки обеспечения готовности.

__________